ABSTRAK

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk menghitung beban pendinginan suatu sistem pendinginan udara yang dapat menghasilkan suhu udara sesuai dengan yang dibutuhkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan beban pendingin adalah menentukan diagram psikometrik untuk pendinginan, menentukan daur refrigerasi kompresi uap, pengambilan data dan pengamatan dilapangan dan melakukan perhitungan terhadap data dan pengamatan dilapangan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Dari hasil perhitungan beban pendinginan  diperoleh beban kalor yang dibutuhkan untuk mengkondisikan ruangan kantor PT. KOBELINDO adalah 49,514.55 kcal /jam untuk luas ruangan keseluruhan 180 m2 untuk mendapatkan suhu ruangan 26 0C.