PROPOSAL TUGAS AKHIR

IDENTIFIKASI PELUANG PENGHEMATAN PENGGUNAAN

ENERGI LISTRIK PADA BANGUNAN KOMERSIL DI GEDUNG

MENARA RAJAWALI (27 LANTAI)

Disusun Oleh

MUHAMMAD ARIFIN

0140312-110

LOGO

UNIVERSITAS

MERCU BUANA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS MERCU BUANA

JAKARTA

2006

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA	:	MUHAMMAD ARIFIN

NIM	:	0140312-110

JURUSAN	:	TEKNIK ELEKTRO

PEMINATAN	: TEKNIK TENAGA LISTRIK

FAKULTAS	:	TEKNOLOGI INDUSTRI

JUDUL SKRIPSI	:	IDENTIFIKASI PELUANG PENGHEMATAN

PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK PADA

BANGUNAN KOMERSIL DI GEDUNG

MENARA RAJAWALI (27 LANTAI)

Disetujui dan diterima oleh

Jakarta,    Desember 2006

Pembimbing

(                                       )

Mengetahui

Koordinator Tugas Akhir

(Ir. Yudhi Gunardi, MT)

Ketua Jurusan

(Ir. Budhi Yanto Husodo, Msc)

No	:

Lamp	:	1 Berkas

Perihal	:	Proposal Tugas Akhir

Kepada Yth,

Koordinator Tugas Akhir FTI – Jurusan Teknik Elektro

Universitas Mercu Buana

Jakarta

Ir. Yudhi Gunardi, MT

Dengan hormat,

Untuk mendapatkan gelar sarjana strata 1 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Mercu Buana setiap mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan Tugas Akhir, maka dengan ini saya:

Nama	:	Muhammad Arifin

NIM	: 	0140312-110

Dengan ini mengajukan proposal tugas akhir ini dengan judul : “Identifikasi Peluang Penghematan Penggunaan Energi Listrik Pada Bangunan Komersil Di Gedung Menara Rajawali (27 Lantai)”. Bersama ini saya lampirkan sekilas tentang yang akan dibahas dalam pembuatan tugas akhir ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Muhammad Arifin

ABSTRAK

Identifikasi peluang penghematan energi adalah suatu kegiatan untuk mengenali, menelusuri, meneliti apakah pada gedung tersebut terdapat peluang penghematan energi atau tidak. Kegiatan ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : survei pendahuluan, meminta ijin pengelola gedung, menyiapkan data dan peralatan untuk pengambilan data, pengambilan data, pengolahan data dan menarik kesimpulan.

Secara luas tujuan penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dengan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Pada penelitian ini kami dapat menambah wawasan dan ketrampilan dalam teknik identifikasi peluang penghematan energi dalam bangunan gedung. Untuk pengelola gedung mereka dapat mengetahui secara keseluruhan kondisi konsumsi energi listrik di gedungnya dan dapat mengetahui peluang penghematannya.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi : ventilasi dan pengkondidisn udara (AC), penerangan, motor listrik pada lift, pompa listrik, faktor daya dan kontrol proses (BAS).

Untuk dapat mengetahui peluang penghematan energi maka data-data yang harus diambil meliputi : data konsumsi energi listrik harian, data penggunaan daya total gedung, data pembagian daya pada gedung, data pembebanan tiap lantai, data pembebanan chiller, data Air Handling Unit (AHU), data suhu dan kelembaban, data penggunaan penerangan, data penggunaan motor pada lift, dan data pompa air.

Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa, ternyata gedung Menara Rajawali inimempunyai peluang penghematan. Peluang tersebut terdapat pada kapasitas daya yang terpasang (KVA) dapat diturunkan, setting temperature LCW pada kompresor dapat dinaikkan, jadwal pengoperasian lift dapat dipadatkan sedangkan untuk penerang dan pompa air dapat diidentifikasi adanya peluang penghematan energi.

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang Masalah

Pengusahaan sektor tenaga listrik di Indonesia direncanakan akan mengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu dari sifat monopoli oleh pemerintah (PLN) akan menjadi kompetisi, pihak swasta ikut ambil bagian. Pemerintah menganggap bahwa permasalahan sektor tenaga listrik saat ini harus diarahkan pada sistem kompetisi. Apakah setelah perubahan tersebut akan menyelesaikan sebagian besar permasalahan sektor tenaga listrik di Indonesia ? Jawabnya : ‘belum tentu”. Karena yang akan menentukan sukses atau tidaknya pengusahaan sektor tenaga listrik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama, yaitu : Peraturan dan Perundang-undangan, tata laksana, sumber daya manusia dan konsumen.

Sehubungan dengan hal di atas, Menara Rajawali sebagai salah satu konsumen tenaga listrik yang termasuk di sektor Bisnis (Komersil) mempunyai daya serap energi listrik yang cukup besar. Untuk sektor bisnis 13,1 % dari total kelistrikan nasional di samping sektor industri 43,3 %, sektor gedung dan perkantoran (termasuk gedung milik pemerintah) 38,1 % dan sektor rumah tangga sebesar 5,5 %.

Kecenderungan penggunaan teknologi dalam penerapan manajemen energi dalam bangunan komersil adalah dengan menerapkan konsep “Intelligent Building”. Diharapkan dengan konsep ini mampu memberikan keuntungan bagi pengelola maupun penyewa gedung. Pada Gedung Menara Rajawali yang terdiri dari 27 lantai menggunakan energi listrik cukup besar dan dengan digunakannya sistem “Intelligent Building” diharapkan dapat menurunkan biaya penggunaan energi listrik.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, maka semua konsumen energi listrik (termasuk Menara Rajawali) harus segera menerapkan atau meningkatkan manajemen energi listriknya. Dengan manajemen ini diharapkan dapat mendorong pemakaian listrik agar sistem lebih efisien, mendorong penggunaan listrik untuk kegiatan produktif dan mengarahkan pemakaian listrik untuk konsumsi agar lebih berhemat dan rasional. Salah satu kegiatan manajemen energi adalah melakukan analisa terhadap penggunaan energi listrik.

Dengan analisa seperti di atas diharapkan dapat ditemukan peluang-peluang penghematan dan dapat memperkecil pemborosan-pemborosan energi listrik, sehingga akan mendatangkan keuntungan bagi konsumen di sektor finansial. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka saya memilih tema Tugas Akhir ini dengan judul : “Indentifikasi Peluang Penghematan Penggunaan Energi Listrik Pada Bangunan Komersil Di Gedung Menara Rajawali (27 lantai)”.

  - Tujuan Penulisan

1.2.1. 	Tujuan Umum

Tujuan penulisan “Indentifikasi Peluang Penghematan Penggunaan Energi Listrik Pada Bangunan Komersil Di Gedung Menara Rajawali (27 lantai)”  adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan penulis dalam jenjang pendidikan strata 1 (S1) di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Mercu Buana dengan konsentrasi Teknik Listrik.

1.2.2. 	Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- Menerapkan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan di Universitas Mercu buana.

- Untuk melakukan identifikasi peluang penghematan energi listrik pada sistem Variable Air Control (VAC).

- Untuk melakukan identifikasi peluang penghematan energi listrik pada sistem penerangan.

- Untuk melakukan identifikasi peluang penghematan energi listrik untuk penggunaan motor listrik pada lift dan pompa listrik

- Menganalisa karakteristik penggunaan beban harian dari konsumsi energi listrik total gedung dan total per lantai gedung.

- Untuk mengetahui potensi penghematan energi pada bangunan komersil gedung Menara Rajawali.

- Untuk menambah wawasan peneliti tentang konservasi energi dan manajemen energi.

  - Metode Penulisan

Metode penulisan dalam tugas akhir ini adalah :

1. 	Metode Literatur

Mengumpulkan data dari berbagai referensi-referensi buku yang berhubungan dengan judul Tugas Akhir ini untuk mendapatkan dan mengetahui dasar-dasar teori yang ada hingga dapat menunjang dalam penulisan ini.

2.	Metode Observasi

Mengumpulkan data dan keterangan serta mengamati peralatan atau sistem yang ada secara langsung.

3.	Metode Wawancara

Mengadakan konsultasi dengan pembimbing Tugas Akhir dan melakukan Tanya Jawab secara langsung dengan pihak-pihak dan staf yang bertanggung jawab terhadap pemasangan instalasi gedung.

  - Pembatasan Masalah

Dalam Tugas Akhir ini mengenai penelitian dengan judul “Identifikasi Peluang Penghematan Penggunaan Energi Listrik Pada Bangunan Komersil Di Gedung Menara Rajawali (27 Lantai)”, maka saya memberikan pembatasan masalah yang akan saya analisa meliputi :

- Pengukuran yang saya lakukan dan analisa adalah komponen dengan tingkat konsumsi energi listrik yang besar seperti pada sistem VAC, Penerangan, Motor Lift dan Pompa.

- Rekomendasi yang kami ajukan bersifat Low dan Medium Cost.

- Peninjauan masalah hanya sebatas pada konsumsi energi listrik gedung (tidak meninjau energi mekanik).

- Kami tidak menganalisa pada ruangan penyewa (tenant) yang tidak memperoleh ijin.

- Saya tidak melakukan analisa perhitungan efisiensi mesin pendingin (COP=Coeficient Of Performance).

  - Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN

Membahas mengenai latar belakang, tujuan penulisan, pembatasan masalah, metodologi penulisan dan sistmatika penulisan.

BAB II	:	TEORI DASAR

Membahas mengenai penggunaan energi pada bangunan, audit energi, dasar-dasar penghematan energi dan tindakan untuk mencapai penghematan energi.

BAB III	:	METODA PENELITIAN

Membahas mengenai ventilasi dan pengkondisian udara, penerangan, motor listrik lift, pompa listrik, faktor daya dan kontrol proses.

BAB IV	:	HASIL PENELITIAN

Membahas mengenai data konsumsi energi listrik, data penggunaan daya total gedung, data distribusi daya dominan pada gedung, data pembebanan tiap lantai, data penggunaan chiller, data unit pengolahan udara (AHU), data pengukuran suhu dan kelembaban, data penggunaan lampu (penerangan), data penggunaan motor lift, dan penggunaan pompa.

BAB V	:	PEMBAHASAN

Membahas mengenai data histori dan pengukuran beban listrik harian, analisa data temperature ruangan dan kelembaban serta hubungan dengan chiller, analisa lift, analisa pompa air, dan analisa penerangan.

BAB VI	:	KESIMPULAN DAN SARAN

Membahas mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan dalam peluang penghematan energi listrik.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Filino, Ph.D. Manual untuk pelatihan pngiritantan pemakaian listrik dalam sektor komersil. PPT-ITB, 1993.

Djojonegoro, Wardiman.”Alternatif Energi Mendukung Program Langit Biru” dalam Semangat Hari teknologi Nasional, BPPT.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, Kamus besar bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Soeparman, Entol, Manajemen Energi di Industri dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing di Pasaran, Pt. Konservasi Energi Abadi.

Rahayu, Minto, Tata Tulis Laporan, PNJ, Jakarta, 1999.

Wielbert Stoecker, Jerold W.Jones, Refrigerasi dan Pengkodisian Udara, terj.Supratman Hara (Jakarta, Erlangga, 1998).

Stoecker, Wilbert F dan Jerold W.Jones, Refrigerasi dan Pengkodisian Udara, Erlangga, Jakarta, 1987.

Ted, J.Jansen, Teknologi Rekayasa Surya, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Endro, Ir Herman, Lampu dan Luminer, Kursus Teknik Iluminasi modul A.Jakarta

Teknik Energi Pedc (Plytecnic Education development center)Bandung.Teknik Instrumentasi Kontrol Proses (Jilid 2),Bandung 1989.