ABSTRAK

Kereta Rel Listrik merupakan salah satu alat transportasi yang sangat penting untuk wilayah jabotabek. Setiap tahun para pengguna KRL terus meningkat, oleh karena itu jumlah Kereta Rel Listrik terus ditingkatkan dan ini harus diimbangi pula dengan peningkatan penyediaan daya pada listrik aliran atasnya.

Listrik aliran atas adalah suatu jaringan litrik 1500 volt DC yang terdiri atas gardu listrik dan jaringan listrik aliran atas (saluran atas) dan dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan daya listrik dari sumber ke beban yaitu kereta Rel Listrik.

Perhitungan daya listrik aliran atas dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan menggunakan rumus empiris yang merupakan hasil percobaan. Dengan perhitungan tersebut dapat ditentukan berapa kapasitas daya ideal setiap gardu listrik dan dapat menentukan letak kritis antara Duri – Tangerang.